Wall-Case Standard indoor

Beschreibung

Die AED-Wandschrank-Serie wurde nach den Vorgaben des Medizinproduktegesetzes für Defibrillatoren und Notfalleinrichtungen entwickelt. Das AED-Wall-Case gewährleistet die sichere, produktspezifische und öffentliche Aufbewahrung eines Defibrillators und weiterer Rettungsmittel. Der hochwertige Wandkasten ist die ideale Voraussetzung für ein Maximum an Sicherheit – im Betrieb, im Büro oder anderen Räumlichkeiten.

Ausstattung

Befestigungsmaterial

Gebrauchsanweisung

Auf Wunsch: zwei Schlüssel

Gehäuse

Gehäusefront: Acrylglas 8 mm

Innenmaße (B x H x T): 330 x 420 x 200 mm

Außenmaße (B x H x T): 340 x 450 x 270 mm

Öffnung: Manuell, 110° nach oben

Verriegelung: Schnappverschluss Zylinderschloss

Gehäusefarbe/Beklebung: wählbar

Ein gewünschtes Logo sollte uns als Vektordatei vorliegen

Optionale Extras

Sonnenschutzfolie

Ständer zur freistehenden Montage

Defibrillator

Klimamodul

Service

Optional: Wartungsvertrag