Notruf-Sprechstelle

Beschreibung

Ob im Betrieb oder im öffentlichen Bereich: Notruf-Sprechstellen schaffen Sicherheit. Sie ermöglichen das einfache und zuverlässige Auslösen eines Notrufs, sorgen für eine Standort-Identifizierung und realisieren eine wechselseitige Kommunikation. Unsere Notruf-Sprechstellen lassen sich optimal in das vorhandene Telefon- oder Datennetz integrieren.

Funktionen

Notrufeinrichtung: GSM Interface Modul

Batteriebetrieben

Funkverbindung zur Leitstelle, dadurch Unterstützung und Betreuung

Freisprecheinrichtung: 5W Lautsprecher

Hochleistungsmikrofon, akustikgeregelt

Sensoren und Messungen

Temperatursensor für Messung der Umgebungstemperatur

Stromsensor für Messung des Speisestromes

Uhr (optional)

Batteriegepufferte Uhr, unterstützt das Aufwecken des Modules zu bestimmten Zeiten

Technik

LED-Anzeigeelemente

1 LED rot

1 LED gelb

1 LED grün

Anschlüsse

Speisung: Steckbare Klemmen

Digitale Ein-/Ausgänge: Steckbare Klemmen

Audio: Steckbare Klemmen

mDP: Standard mDP-Stecker

SATA: Standard SATA-Stecker

SIM-Slot

GSM-Modul: Standard

VoIP-Modul: Mini Sim

Gehäuse

Gehäuse: Edelstahl 3mm

Außenmaße (B x H x T): 600 x 380 x 210 mm

SOS-Notruf bei Knopfdruck

Gehäusefarbe/Beklebung: wählbar

Ein gewünschtes Logo sollte uns als Vektordatei vorliegen